公用场所照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra 门厅 普通 地面 100 - 60 高档 地面 200 - 80 走廊、 流动区域 普通 地面 50 - 60 高档 地面 100 - 80 楼梯、平台 普通 地面 30 - 60 高档 地面 75 - 80 自动扶梯 地面 150 - 60 厕所、浴室 普通 地面 75 60 高档 地面 150 80 电梯前厅 普通 地面 75 60 高档 地面 150 80 休息室 地面 100 22 80 储藏室、仓库 地面 100 60 车库 停车间 地面 75 28 60 检修间 地面 200 25 60 注：居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表选取。