医院建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra 治疗室 0.75m 水平面 300 19 80 化验室 0.75m 水平面 500 19 80 手术室 0.75m 水平面 750 19 90 诊室 0.75m 水平面 300 19 80 候诊室、挂号厅 0.75m 水平面 200 19 80 病房 地面 100 22 80 护士站 0.75m 水平面 300 - 80 药房 0.75m 水平面 500 19 80 重症监护房 0.75m 水平面 300 19 80