办公建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra 普通办公室 0.75m 水平面 300 19 80 高档办公室 0.75m 水平面 500 19 80 会议室 0.75m 餐桌面 300 19 80 接待室、前台 0.75m 水平面 300 - 80 营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 设计室 实际工作面 500 19 80 文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面 300 - 80 资料档案室 0.75m 水平面 200 - 80